## Verbrauch->Wärmepumpe
| V 0.01 | Datum: 09.07.2024
| Internet: | www.waerme-meister.de
Auch wenn dieses Werkzeug gewissenhaft erstellt wurde, kann keine Garantie
für die Richtigkeit der Ergebnisse, insbesondere in Ihrer speziellen Situation,
übernommen werden.
Sie sind selbst für Ihr Handeln und Ihre Entscheidungen verantwortlich.
Professionelle Unterstützung kann Ihnen bei der Auslegung ein Fachplaner geben.
|  |  |  | Baualter des Wärmeerzeugers | Brennwertkessel / Fernwärme | NT-Kessel | Pelletkessel
| Bitte die hellblauen Felder ausfüllen! |  |  | Ab 1995 | 0.92 | 0.88 | 0.85
|  |  |  | 1980 ... 1995 | 0.87 | 0.83 | -
1 |  |  |  | Vor 1980 | - | 0.78 | -
| Verbrauch Vorjahre | Heizöl [l] | Gas [kWh]
| 1 | 0 | 0 | Ja | Nein
2
| 3 |  |  | Art der Trinkwassererwärmung | Nutzungsgrad
| 4 |  |  |  | Ohne Zirkulation | Mit Zirkulation EFH | Mit Zirkulation MFH
| 5 |  |  | Gebäudezentral | 0.6 | 0.3 | 0.45
|  |  |  | Gruppenweise, wohnungszentral | 0.775 | - | -
| Mittelwert | 0 | 0
| in kWh | 0 | 0
|  |  |  | Ort | PLZ | Normaussentemperatur | Jahresmitteltemperatur | Mittlerer Belastungsgrad
| Endenergieverbrauch | 0 | kWh/a | Temperatur Eingabe |  |  |  | 1
|  |  |  | Alternative Eingabe |  |  |  | 0
| Alter Wärmeerzeuger | 1980 ... 1995 |  | Hamburg | 20095 | -8.2 | 10.6 | 0.18966
| Kessel | NT-Kessel |  | Düsseldorf | 40233 | -7.4 | 11.5 | 0.15625
| Alternativer Nutzungsgrad |  |  | Berlin | 10117 | -11.3 | 10.9 | 0.15589
| Nutzungsgrad | 0.83 | - | München | 80331 | -11.1 | 10.2 | 0.18391
|  |  |  | Oberstdorf | 87561 | -16.7 | 6.5 | 0.26814
| Erzeugernutzwärme Gesamt | 0 | kWh/a
Vorlauftemperatur
2 |  |  |  | 35
| Trinkwasser | Nein |  | 45
55
Personen
| Art der Trinkwassererwärmung | Gebäudezentral
| Zirkulation | Mit Zirkulation EFH
Alternativer Nutzungsgrad
| Nutzungsgrad | 0.3
| Erzeugernutzwärme Trinkwasser | 0 | kWh/a
3
| Erzeugernutzwärme Heizen | 0 | kWh/a
| Normaussentemperatur |  | °C
| Jahresmitteltemperatur |  | °C
Alternativer Mittlerer Belastungsgrad
| Auswahl | Temperatur Eingabe
| Mittlerer Belastungsgrad | 1
| Tägliche Versorger Sperrzeiten | 0 | h
| Vollaststunden | 8760 | h/a
| Heizleistung | 0 | kW
4
| Heizleistung Trinkwasser | 0 | kW
| Min. Leistung für 3h Aufwärmung | 0 | kW
5
| Heizleistung Gesamt Roh | 0 | kW
| Check Trinkwasser | OK
| Heizleistung Gesamt | 0 | kW
6
| Max. Volrauftemperatur | 35 | °C
| Norm Aussentemperatur |  | °C |  | Alaska Series | Polar Series | Alaska+ R290 Series
|  |  |  | Vorlauf Block | 2 | 27 | 55
| Folgenden Wärmepumpen kommen Ihren Angaben am nächsten (monovalent): |  |  | Aussentemperatur Block | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | Zeile | #N/A | #N/A | #N/A
| Polar Series | #N/A |  | Spalte | #N/A | #N/A | #N/A
| Alaska Series | #N/A
| Alaska+ R290 Series | #N/A
Auch wenn dieses Werkzeug gewissenhaft erstellt wurde, kann keine Garantie
für die Richtigkeit der Ergebnisse, insbesondere in Ihrer speziellen Situation,
übernommen werden.
Sie sind selbst für Ihr Handeln und Ihre Entscheidungen verantwortlich.
Professionelle Unterstützung kann Ihnen bei der Auslegung ein Fachplaner geben.

## WP Data
|  |  |  | Alaska 30 | Alaska 40 | Alaska 50 | Alaska 80 | Alaska 100
-20 | 35 | [kW] | 0 | 5.17 | 6.62 | 9.84 | 16.13 | 19.59
-12 | 35 | [kW] | 0 | 6.23 | 7.98 | 11.87 | 19.46 | 23.64
-7 | 35 | [kW] | 0 | 7.06 | 9.04 | 13.44 | 22.04 | 26.78
2 | 35 | [kW] | 0 | 7.75 | 9.92 | 14.76 | 24.19 | 29.39
7 | 35 | [kW] | 0 | 9.43 | 12.08 | 18.52 | 29.44 | 35.77
12 | 35 | [kW] | 0 | 9.9 | 12.68 | 19.44 | 30.91 | 37.55
20 | 35 | [kW] | 0 | 10.76 | 13.78 | 19.91 | 32.64 | 39.65
-20 | 45 | [kW] | 0 | 4.43 | 5.67 | 8.43 | 13.82 | 16.79
-12 | 45 | [kW] | 0 | 5.9 | 7.56 | 11.24 | 18.43 | 22.39
-7 | 45 | [kW] | 0 | 6.72 | 8.61 | 12.8 | 20.99 | 25.5
2 | 45 | [kW] | 0 | 7.38 | 9.45 | 14.05 | 23.04 | 27.99
7 | 45 | [kW] | 0 | 8.2 | 10.5 | 16.1 | 25.6 | 31.1
12 | 45 | [kW] | 0 | 9.43 | 12.08 | 18.52 | 29.44 | 35.77
20 | 45 | [kW] | 0 | 10.25 | 13.13 | 19.52 | 32 | 38.88
-20 | 55 | [kW] | 0 | 4.34 | 5.56 | 8.26 | 13.55 | 16.46
-12 | 55 | [kW] | 0 | 5.31 | 6.8 | 10.12 | 16.59 | 20.15
-7 | 55 | [kW] | 0 | 6.46 | 8.27 | 12.29 | 20.15 | 24.48
2 | 55 | [kW] | 0 | 7.23 | 9.26 | 13.77 | 22.58 | 27.43
7 | 55 | [kW] | 0 | 7.54 | 9.66 | 14.81 | 23.73 | 28.83
12 | 55 | [kW] | 0 | 9.24 | 11.83 | 18.14 | 28.85 | 35.05
20 | 55 | [kW] | 0 | 9.84 | 12.6 | 18.74 | 30.72 | 37.32
|  | Typ |  | Alaska 30 | Alaska 40 | Alaska 50 | Alaska 80 | Alaska 100 | Kaskade Erforderlich
|  |  |  | Polar 20 | Polar 30
-15 | 35 |  | 0 | 4.02 | 5.3
-10 | 35 |  | 0 | 4.47 | 6.06
-5 | 35 |  | 0 | 5.04 | 6.81
-2 | 35 |  | 0 | 5.39 | 7.27
2 | 35 |  | 0 | 6.12 | 8.33
7 | 35 |  | 0 | 8.49 | 11.35
15 | 35 |  | 0 | 9.88 | 13.02
20 | 35 |  | 0 | 11.29 | 15.14
-15 | 45 |  | 0 | 3.46 | 4.6
-10 | 45 |  | 0 | 3.89 | 5.26
-5 | 45 |  | 0 | 4.41 | 5.92
-2 | 45 |  | 0 | 4.77 | 6.32
2 | 45 |  | 0 | 5.39 | 7.37
7 | 45 |  | 0 | 7.5 | 10
15 | 45 |  | 0 | 8.59 | 11.57
20 | 45 |  | 0 | 9.88 | 13.16
-15 | 55 |  | 0 | 3.05 | 4.12
-10 | 55 |  | 0 | 3.49 | 4.71
-5 | 55 |  | 0 | 3.92 | 5.3
-2 | 55 |  | 0 | 4.18 | 5.65
2 | 55 |  | 0 | 4.81 | 6.48
7 | 55 |  | 0 | 6.56 | 8.75
15 | 55 |  | 0 | 7.56 | 10.25
20 | 55 |  | 0 | 8.72 | 11.78
|  |  |  | Polar 20 | Polar 30 | Kaskade Erforderlich
|  |  |  | Alaska+ 30-10 | Alaska+ 30-13 | Alaska+ 50-16 | Alaska+ 50-19
-20 | 35 | [kW] | 0 | 6.07 | 7.01 | 9.86 | 12.55
-12 | 35 | [kW] | 0 | 6.52 | 8.51 | 10.79 | 13.4
-7 | 35 | [kW] | 0 | 7 | 9.14 | 11.8 | 14.3
2 | 35 | [kW] | 0 | 8.96 | 11.7 | 14.46 | 17.33
7 | 35 | [kW] | 0 | 9.91 | 12.85 | 15.77 | 18.83
12 | 35 | [kW] | 0 | 10.96 | 13.6 | 17.47 | 20.8
20 | 35 | [kW] | 0 | 11.98 | 15.53 | 19.1 | 22.7
-20 | 45 | [kW] | 0 | 6.05 | 6.98 | 9.78 | 12.08
-12 | 45 | [kW] | 0 | 6.49 | 8.47 | 10.77 | 13.03
-7 | 45 | [kW] | 0 | 6.96 | 9.08 | 11.85 | 14.05
2 | 45 | [kW] | 0 | 8.72 | 11.38 | 14.13 | 16.84
7 | 45 | [kW] | 0 | 9.59 | 12.51 | 15.25 | 18.21
12 | 45 | [kW] | 0 | 10.6 | 13.45 | 16.9 | 20.1
20 | 45 | [kW] | 0 | 11.58 | 15.1 | 18.48 | 21.97
-20 | 55 | [kW] | 0 | 6.03 | 6.95 | 9.7 | 11.62
-12 | 55 | [kW] | 0 | 6.46 | 8.43 | 10.75 | 12.85
-7 | 55 | [kW] | 0 | 6.89 | 9 | 11.5 | 13.5
2 | 55 | [kW] | 0 | 8.48 | 11.08 | 13.6 | 16.22
7 | 55 | [kW] | 0 | 9.26 | 12.1 | 14.65 | 17.53
12 | 55 | [kW] | 0 | 10.24 | 12.33 | 16.23 | 19.38
20 | 55 | [kW] | 0 | 11.2 | 14.63 | 17.74 | 21.18
|  | Typ |  | Alaska+ 30-10 | Alaska+ 30-13 | Alaska+ 50-16 | Alaska+ 50-19 | Kaskade Erforderlich